|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **PROJETO LAN / WLAN PRÉDIO ADM:**  **Lançamento de cabos para as instalações dos PAs.** | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | **DATA DE EMISSÃO DO RELATÓRIO:**  **14/08/2023** | |
|  |  | **TÉCNICO ESPECIAL.DE INFRAESTRUTURA TI BL INFORMÁTICA:**  **EDMUNDO MENDES** | | |
| **ENGENHEIRO PETROBRAS:**  **HUDSON JORGE ALVES DA COSTA** | | **MEDIÇÃO:**  **0** | | |
|  | | **REGIÃO DE SERVIÇO:**  **RIO DE JANEIRO=REDUC** | | REV.: **0** |
|  | |  | | FOLHA: 1/5 |

**SUMÁRIO**

SITUAÇÃO ATUAL E PONTOS DE ATENÇÃO: **análises de vistorias provenientes das áreas administrativas em conjunto com, sup. Alexandre e João BATISTA; ACABAMENTO INADEQUADO**

PRÓXIMAS ATIVIDADES: READEQUAÇÃO DOS ACABAMENTOS NO PRÉDIO adm.

**Venho por meio desta solicitar uma revisão nos critérios técnico e estéticos das instalações, executadas dos PAs no Prédio ADM. Foi executado análises de vistorias provenientes das áreas administrativas em conjunto com, sup. Alexandre e João Batista, eles sinalizarão acabamentos inadequados, como esteticamente na sala do (GG =GGA) e demais salas, solicitarão uma revisão estética em todas as salas, com orientação técnica do fiscal: Edmundo.** **Estão sendo observados PAs sendo instalados em pontos aparentemente desnecessários como corredores, e áreas de Passagem. Algumas salas parecem estar com um número de PAs superdimensionados (Chefodromo) enquanto outras podem sofrer com deficiência por falta de PAs como a sala do GGA (equipe da manutenção local já passou por situações reais nesse local).**

# 

Uma imagem contendo no interior, cozinha, geladeira, pequeno

Descrição gerada automaticamente

Solicitação cx **sobrepor** dentro da canaleta, **identificação sinalizando o local da cx!**

Obs. estética inadequada

Uma imagem contendo no interior, pequeno, quarto, água

Descrição gerada automaticamente Uma imagem contendo no interior, pequeno, cozinha, pia

Descrição gerada automaticamente Uma imagem contendo no interior, pia, pequeno, espelho

Descrição gerada automaticamente

SALA DO GG = GGA (entrada da secretaria)

**Solicitação instalação na sala do GGA SECRETARIA**

Uma imagem contendo Site

Descrição gerada automaticamente Porta de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança média

SALA:GG :OK SALA:GGA

Uma imagem contendo edifício, piso, calçada, quarto

Descrição gerada automaticamente Cozinha com mesa e cadeiras

Descrição gerada automaticamente com confiança média

INSTALAÇÃO ESTÉTICA OK INSTALAÇÃO INADEQUADA

Em preto e branco

Descrição gerada automaticamente Uma imagem contendo no interior, quarto, piso, mesa

Descrição gerada automaticamente Foto preta e piso de madeira

Descrição gerada automaticamente com confiança baixa Uma imagem contendo no interior, quarto, vídeo, remoto

Descrição gerada automaticamente

ISNTALAÇÕES ESTÉTICAS INADEQUADAS **(sanca de gesso) sugestão do sup. Alexandre.**

Uma imagem contendo no interior, teto, avião, grande

Descrição gerada automaticamente Uma imagem contendo no interior, quarto, pequeno, chuveiro

Descrição gerada automaticamente Mouse de computador

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Uma imagem contendo no interior, pequeno, geladeira, aberto

Descrição gerada automaticamente Porta de vidro

Descrição gerada automaticamente com confiança média

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

*Att;*

|  |  |
| --- | --- |
| Tela de celular com texto preto sobre fundo branco  Descrição gerada automaticamente com confiança baixa | ***Edmundo Mendes***  *TÉC. ESPECIAL. DE INFRA. DE TI*  Email: Edmundo.rocha.prestserv@petrobras.com.br  [**BL** **Informática** **Ltda**](https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.blnet.com%2F&data=05%7C01%7Cedmundo.rocha.prestserv%40petrobras.com.br%7C85ffa73e672a4176a02308db4da31eb8%7C5b6f62419a574be48e501dfa72e79a57%7C0%7C0%7C638189135216267928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ddn0A3tAGLUfNWSEsyzjErgI%2FBuMuScWpnNlIJKsn5o%3D&reserved=0).  Chave: ***AU92***  Tel: +55 21 98298-3845 |